Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»

394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147

ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024

Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,

http://www.pengstroy.ru; e-mail: pengstroy@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (КТП)

| Структура условного обозначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП |  |  | Киосковая тупиковая (КТПКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Киосковая проходная (КТПКП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  |  | один / два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  |  | ТМ ТМГ Сухой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  |  | 25 |  | 40 |  | 63 | 100 | 160 | 250 |  | 400 |  | 630 | 1000 |  | 1250 |  | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  |  | У / У / Д / У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  |  | проходная / тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  |  | 6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН |  |  | ВНА / РВЗ / BB/TEL (вакуумный выключатель) / РЛНД / НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  |  | да / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН |  |  | ОПН / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  |  | воздух / кабель / воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  |  | воздух / кабель / воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарата на вводе НН |  | рубильник, автомат типа | ВР / РЕ / ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнение | стационарный / выкатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН |  |  | РПС |  |  | ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токи фидеров, А |  |  | 25 | 31,5 |  | 40 |  | 63 | 80 | 100 | 160 |  | 250 |  | 400 | 630 |  | 1000 |  | 1600 |  |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 |  |  | да / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  | да / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 на уличн. освещ. |  |  | да / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  |  | да / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников, РУНН |  |  | РВН / ОПН / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  |  | по РУВН / по РУНН / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  |  | на вводе НН / на отходящих линиях / нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация:. Контактное лицо (ФИО, подпись); Телефон, факс, e-mail:. |