Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»

394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147

ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024

Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,

http://www.pengstroy.ru; e-mail: pengstroy@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ (КРУН)

| Схема главных цепей |  |  | 1-стороннее питание |  |  |  | 2-стороннее питание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  | 630 |  | 1000 |  |  |  | 1600 |  |
| Исполнение ввода |  |  | воздух |  |  |  | кабель |  |  |  |
| Исполнение вывода |  |  | воздух |  |  |  | кабель |  |  |  |
| Тип вакуумного выключателя |  |  | BB/TEL | ВБП |  | ВБСК |  | ВВУ |  |  |
| Оперативное напряжение, В |  |  | ~ 220 |  |  |  | - 220 |  |  |  |
| Трансформатор напряжения (3x3НОЛп) |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Тр-р тока: кол-во и коэффициент тр-ции (ТПОЛ-10, ТОЛ-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тр-р собственных нужд |  |  | ОЛС-0,63 |  |  |  | ОЛС-1,25 |  |  |  |
| Счетчик |  |  | «Меркурий» |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (ТЗЛМ, ТЗРЛ) |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| Токовые реле |  | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отсечка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляная защита (РТ-40/0,2) |  |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |  |
| АПВ |  |  | 1-кратн. |  |  |  | 2-кратн. |  |  |  |
| Разрядники, ограничитель напряжения |  |  | РВО |  |  |  | ОПН |  |  |  |
| Количество и сечение кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество заказываемых шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация:. Контактное лицо (ФИО, подпись); Телефон, факс, e-mail:. |