Изготовитель: ООО «ПерсоналЭнергоСтрой»

394077, г. Воронеж, ул. 60 Армии д.27, кв.147

ИНН 3662250784, КПП 366201001, ОГРН 1173668036024

Тел.: +7 (473) 229-98-92, +7 (925) 495-91-04,

http://www.pengstroy.ru; e-mail: pengstroy@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПУНКТ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА (ПКУ)

1.Номинальное напряжение сети:

□ 6кВ □ 10кВ

2. Схема подключения высоковольтного модуля:

□ 2ТТ/2ТН □ 2ТТ/3ТН □ 3ТТ/3ТН

3. Крепление ПКУ:

□ на опоре (тип опоры_____________________) □ другой способ крепления

4. Трансформаторы тока:

□ 5А ; □ 10А ; □ 15А ; □ 20А ; □ 30А ; □ 40А ; □ 50А ; □ 75А ; □ 80А ; □ 100А ; □ 150А ; □ 200А ; □ 300А ; □ 400А ; □ 500А ; □ 600А .

5. Класс точности трансформаторов тока:

□ 0,2 □ 0,5 □ 0,2 S □ 0,5 S

6. Тип интерфейса:

□ RS-485 □ RS-232 □ CAN □ нет

7. Тип счётчика:

□ СЭТ-4ТМ.03М.01 ; □ Меркурий 230ART ; □ Другой тип ; □ Счётчик устанавливает заказчик

8. Способ передачи данных:

□ GSM □ GPRS □ радиомодем

9. Дополнительные сведения для оформления поставки:

□ доставка □ самовывоз

10. Количество однотипных устройств:

____________ шт.

11. Сведения о заказчике:

Организация:_____________________________________________________________________________________

Контактное лицо (ФИО, подпись)__________________ Телефон, факс, e-mail:_____________________________

___________________________________________________________________________________________________